코로나19바이러스 감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참 합시다!
	도봉소방서
수신	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제목	84. 가슴압박품질측정기(QCPR) 불가 사유 제출(도봉)

1. 市 재난대응과-412(2020.1.7.)호『2019년 구급품질관리 결과에 따른 담당자 회의 개최 알림』와 관련입니다.

2. 우리 서 제세동기(Copulse) 가슴압박품질측정기(QCPR) 내부메모리 추출이 불가하여 다음과 같이 사유를 보고합니다.

가. 일  시: 2022. 2. 17.(목)

나. 대  상: ********* 구급대 자동제세동기 및 충전 거치대

다. 내  용: CPR 피드백 패치 인식불량으로 QCPR 증빙자료 제출 불가

1) ************************************

2) ************************************

※ 업체 방문점검 후 제세동기 교체 점검수리 (업체 사정으로 점검방문 지연됨)

라. 수리내용

*******************************************

******************************************

마. 정비업체: *******

붙임  점검보고서 1부.  끝.

	도봉소방서장
담당자	신현호		구급팀장	代신현호		재난관리과장	02/18 손동주
협조자
시행	재난관리과-892	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 (방학동)	/
전화	02-6981-8132	/전송	02-6981-8047	/		/	부분공개(5)