	은평소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	비상소화장치 이설완료에 따른 검수 결과 알림(비소 76호, 공설 317083호)

1. 서부수도사업소 시설관리과-2204(2022.2.11.)호『소방용수시설 이설완료에 따른 검수요청』와 관련입니다.

2. 비상소화장치 이설완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 알리오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 검수일자 : 2022. 2. 18.(금)

나. 검수결과

연번	용수번호 (비소번호)	위치	형식	작업내용	검수결과	비고
1	317083호 (76호)	갈현로11길 9-7 (구산동 177-87)	지상식 (일체형, 호스릴)	비상소화장치 및 지상식 소화전 이설	양호	주소 변경

붙임  소방용수시설 검수 결과서 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	김형진		대응총괄팀장	차기영		재난관리과장	02/21 김기원
협조자
시행	재난관리과-1055	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6044	/전송	02-6981-6018	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	부분공개(5)