문서번호	공원운영과-2543
결재일자	2022. 2. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	총무팀장	공원운영과장
김근혁	박종환	02/21 이인수
협 조

청사 인터넷 전화 월간 점검 결과 보고(1월)

2022. 2.

중부공원녹지사업소

(공원운영과)

청사 인터넷전화 월간 점검 결과보고(1월)

인터넷전화 설비 일체를 점검하여 업무에 지장이 없도록 하고자 함

Ⅰ		장비현황

□ 인터넷전화 장비 현황

구 분	품 명	사 양	수량	설치일자
인터넷 전화장비	구내전화교환기	IPX-S500R2	1식	2021. 07,
	Call 서버	IPX-G500B	1대
	VoIP/FW	nXer Security Gateway	2대
	IP Phone	SMTI2205G	110대
	PoE SW	E4020-24PS	4대 (3대 예비)
	L3 SW	E5020-24T	2대
	선로(회선)	국선/DOD/DID/전용회선	100회선
	선로(회선)	내선	91회선

Ⅱ		점검개요

□ 점검일시 : 2022. 01. 28. (09:30 ~ 11:00)

□ 점검대상 : 전송장비, L3, F/W. PBX, 내선

□ 점 검 자 : 2명(공원운영과 김근혁 / 용역업체 1명)

□ 점검사항 : 장비 상태 및 연동 확인

Ⅲ		점검결과

□ 전송 장비 상태 점검 : 이상무

□ L3(H/W, 케이블, IP 등) 상태 점검 : 이상무

□ F/W 상태 점검 : 이상무

□ PBX 상태 점검 : 이상무

□ 내선 상태 점검 : 이상무

따로붙임   1월 정보통신시스템(인터넷전화) 유지관리 점검표 1부. 끝.