“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저촉 상수도관 이설 최종 협의결과 알림[홍제천 망원나들목 설치공사]

1. 배수과-6802(’21.8.3.)호 및 마포구 치수과-2562(’22.2.10.)호 관련입니다.

2.『홍제천 망원나들목 설치공사』구간내 저촉 상수도관(D=700㎜) 이설공사에 대하여 최종 협의결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 마포구 치수과

- (붙임1)최종 설계도면에 따라 이설공사 시행

- 기타 공사착공 등 세부추진사항은 (붙임2)이설 검토결과 보고서와 (붙임3)이설승인조건에 의거하여 추진

나. 서부수도사업소

- 시행청으로부터 착공계(세부계획서 등)을 제출받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독

- 단수,통수 및 수계전환 업무지침에 따라 급수운영(시설물 점검 및 밸브작동 등)

붙임  1. 최종설계도면 등_홍제천 1부.

2. 저촉 상수관로 이설 검토서 1부.

3. 이설승인 조건 1부.

4. 상수도관 이설 처리 지침.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	마포구청장(치수과장),서부수도사업소장(급수운영과장)
주무관	이명준		배수과장	김근용		급수부장	02/21 신용철
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-1385	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)