출동방송 스피커 고장발생 보고(월계)
문서번호	월계119안전센터-503	결재	담당자	진압2대장	센터장
등록일자
			김윤환	김동진	02/21 문준태
수 신	현장대응단장
접수번호

장비명(건명)	출동방송 스피커	관리부서	월계119안전센터
고 장 일 시	2022. 2. 18.(금)	장 소	월계119안전센터 2층 샤워실 천정
조 치 사 항	○ 유선으로 현장대응단 상황실(상황실장) 보고 ○ 월계 전직원에게 공지 후 출동지령 대응 철저 지시
원인 및 상태	○ 제품 노후화 추정 ○ 샤워실내 출동지령 청취 불가 상태.
그 밖의 사 항
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2022년 2월 21일 계급 소방장 성명 김윤환 노원소방서장 귀하

붙임  출동지령 스피커 사진 2부.  끝.

	월계119안전센터장