코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	노원소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	노유자 시설 등 방염대상물품 설치 안내

1. 항상 소방행정 발전에 기여하여 주신데 감사드리며, 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 「화재예방,소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제12조 및 동법 시행령 제19조, 제20조」에 따라 노유자시설에 실내장식 등의 목적으로 설치·부착하는 물품은 방염성능기준 이상이거나 소방청장(위임된 경우는 시·도지사)으로부터 방염성능검사를 받은 물품을 사용해야 합니다.   ※ 미설치시 과태료 200만원 부과

3. 이에따라 붙임과 같이 안내문을 보내드리니, 노유자시설 등의 화재예방과 안전을 위하여 적극 협조해 주시기 바라며 관련 문의사항은 노원소방서 예방과(02-6981-6874)로 연락주시기 바랍니다.

화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령

제19조(방염성능기준 이상의 실내장식물 등을 설치해야 하는 특정소방대상물) 법 제12조제1항에서 “대통령령으로 정하는 특정소방대상물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 근린생활시설 중 의원, 조산원, 산후조리원, 체력단련장, 공연장 및 종교집회장

2. 건축물의 옥내에 있는 시설로서 다음 각 목의 시설

가. 문화 및 집회시설

나. 종교시설

다. 운동시설(수영장은 제외한다)

3. 의료시설

4. 교육연구시설 중 합숙소

5. 노유자시설

6. 숙박이 가능한 수련시설

7. 숙박시설

8. 방송통신시설 중 방송국 및 촬영소

9. 다중이용업소

10. 제1호부터 제9호까지의 시설에 해당하지 않는 것으로서 층수가 11층 이상인 것(아파트는 제외한다)

붙임 1. 노유자시설 등 방염대상물품 설치 의무 안내문 1부.

2. 소방시설법 방염 관련 조항 발췌본 1부.  끝.

	노원소방서장
수신자	노원구청장(복지정책과장),노원구청장(생활복지과장),노원구청장(어르신복지과장),노원구청장(장애인복지과장),노원구청장(여성가족과장),노원구청장(아동청소년과장),노원구청장(도시재생과장),노원구청장(건축과장),서울특별시북부교육지원청교육장(초등교육지원과장),서울특별시북부교육지원청교육장(학교시설지원과장),노원구보건소장(의약과장)
담당자	고미선		예방팀장	이낙규		예방과장	전결 02/21 이선철
협조자
시행	예방과-2231	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 예방과 (하계동)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개