“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	누수탐지 작업일지 및 누수적출 통보(2022.02.22)

관내 배관 탐지 취약지역과 공급량 증가 중블록에 대하여 집중 누수탐지를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

1. 탐 지 일: 2022.02.22

2. 탐 지 원: 박문종,김학태,남대인,이종현

3. 탐지작업내역

가. 대현산06-16소블록

○ 중구 황학동 503 (민원)

○ 결과: 복구반이첩

나. 월곡01-22소블록

○ 성북구 하월곡동 104-2 (음청)

○ 결과: 복구반이첩

붙임  : 누수탐지 작업일지 각1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	박문종		급수관리팀장	이훈재		급수운영과장	02/22 채재일
협조자
시행	급수운영과-3297	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	-/
전화		/전송	3146-2189	/		/	대시민공개