문서번호	행정지원과-3316
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장	남부수도사업소장
권희선	이영기	홍기관	02/22 박병성
협 조

2022년 자체 소방안전관리 계획

2022.  2.

남부수도사업소

(행정지원과)

2022년 자체 소방안전관리 계획

「소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조 규정에 따라 소방계획을 수립, 실천함으로써 화재예방 및 초기대응에 만전을 기하여 인명과 재산을 보호 하고자 함

Ⅰ		개 요

□ 관련근거

○「화재예방, 소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한 법률」제20조

○「공공기관 소방안전관리에 관한 규정」제5조

□ 적용범위

○ 청사 모든 건축물, 기계, 전기 및 가스시설 등

○ 청사에 속하는 공무원·공무직·계약직 등 모든 근무자

□ 기본방향

○ 청사순찰 강화로 화재예방 철저

○ 교육 및 훈련을 통한 안전의식 고취

○ 각종 소화설비 기능유지를 위한 관리체계 확립

○ 화재 발생시 행동요령에 따른 초기 진화 및 신속한 대피

Ⅱ		기구 및 현황

□ 기구 및 인력 : 5과 157명(2022.01.24)

□ 청 사

구 분	계	본 관	별 관
층 수	지하 1~4층	지하1층 지상4층	지하1층 지상3층
연면적	3,847.29㎡	3,018.17㎡	829.12㎡

□ 소방시설

구 분	본 관	별관, 다목적건물	계	비 고
소화펌프	7.5kw 1 3.7kw 1		2대	주펌프, 보조펌프
소화물탱크	5ton		5ton	본관 : 지하기계실
소화기	51	25	76개
피난유도등	27	5	33개
감지기	59	47	106개
옥내외소화전	8		8개
화재수신반	1		1식	당직실 설치
피난설비(방화문)	3		3개소	본관 : 지층, 2층, 3층

□ 점검내용

구 분	점 검 일 자	점 검 방 법(점검자)
자 체 점 검	월 1회	자체점검(소방안전관리자)
작동기능점검	년 1회	작동기능점검(소방시설관리업체)
종합정밀점검	년 1회	종합정밀점검(소방시설관리업체)

○ 자체점검을 실시한 경우에는 점검결과를 2년간 자체보관

○ 종합점검을 실시한 경우에는 7일 이내에 점검결과를 관할 소방서에 제출

□ 화재예방을 위한 준수사항 실천

○ 순찰대상 : 화재 발생 및 위험이 예상되는 청사 구역

○ 순찰노선 : ① 강당 - ② 기관실 - ③ 1층 - ④ 2층 - ⑤ 2층 중앙 - ⑥ 3층 -

⑦ 옥상 - ⑧ 별관 - ⑨ 계량기창고 - ⑩ 통신실 - ⑪ 체력단련실

○ 평소 비상 대피통로 등 확인 , 유사시 탈출에 지장이 없도록 숙지

○ 소화기 정위치 및 충약 여부 등 유지관리 철저

○ 화기사용제한

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조기구 사용 원칙적 제한

- 증축, 개축, 수선등의 공사 및 화기(용접작업, 소각 등)를 취급하고자 하는 사람은  소방안전관리자에게 이를 통보한 후 화재예방상 필요한 지시를 받아야 한다.

○ 기타 준수 요구 사항

- 실내에서 휴대용 가스레인지와 전열기 등 사용 금지

- 최종 퇴청자는 반드시 전등 소등과 모든 전원 차단

- 전기히터, 석유난로 등 개인 보조기구 사용 원칙적 제한

- 비상출입구, 소화전, 환풍 시설 등에 물건 적치 금지

- 임의 배선 및 대용량 장비 무단 사용 금지

○  통제구역 운영지정 : 관계자외 출입금지

- 지정대상 : 전기실, 기계실, 통신실, 물탱크

지 정 구 분	구 역 명 칭	통제 및 제한 경고 내용
통 제 구 역	전 기 실	관계자 외 출입금지
	기 계 실	관계자 외 출입금지
	통 신 실	관계자 외 출입금지

Ⅲ		세부추진계획

□ 소방안전관리자 선임

○  소방안전관리자 : 행정관리팀장

○  권    한

- 청사 방호관리 업무와 관련 직원 지휘 통솔

○  임    무

- 소방계획서 작성, 자위소방대 조직

- 피난시설 및 방화시설 유지관리

- 소방훈련, 교육, 화기취급의 지도. 감독 등

□ 분임 소방책임자 지정

○  목    적  : 효과적인 방화관리 업무 수행

○  대    상  : 부서별 사무실

○  분임소방책임자 : 각과 과장

○  임    무

- 각 팀내 화재예방 및 안전점검

- 화기책임자에 대한 지도감독

- 방화상 필요한 문제점 도출 시정요구

- 기타 방화관리자를 대행하여 각 팀내 방화전반에 관한 사항 총괄

□ 자위소방대 조직

○  관련근거 : 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제12조

○  조    직

- 대장, 부대장을 각 1인씩 둔다.

- 당해기관에 근무하는 모든 인원으로 구성한다.

- 자위소방대는 통보연락팀, 소화팀, 피난유도팀, 응급구조팀으로 구성한다.

○  임    무

- 대장은 자위소방대를 총괄, 지휘, 운용한다.

- 부대장은 대장을 보좌하고, 대장이 부득이한 사유로 임무를 수행할 수 없는 때  에는   그 임무를 대행한다.

- 통보연락팀은 대장의 지휘를 받아 다른 반의 임무를 조정하고, 화재진압 등에     관한 훈련계획을 수립 및 시행한다.

- 소화팀은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 화재를 진압한다.

- 응급구조팀은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 인명구조 및 부상자 응급처치를 수행한다.

- 피난유도팀은 대장과 지휘반의 지휘를 받아 근무자 등을 안전한 장소로 대피유도로   유도한다.

Ⅳ		화재발생 시 행동요령

□ 행동요령

○ 화재의 발생사실을 최초로 목격한 자는 119신고, 구내전파, 초기 소화 등의 초동조치     ○ 화재발생 사실이 청사내 전파되면 평소 편성 운영중인 자위소방대의 팀 또는 반별로

개인임무를 즉각 수행

□ 소화활동

<주간‧평상시>

○ 1차진압(발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 사람은 층내 소화기를 이용 진화작업

○ 2차진압(발화 2분 이내)

- 화재발생 동일층 내 부서 직원은 소화전.소화기 등 이용하여 현장으로 달려가   진화

○ 3차진압(자체 소방조직 활용)

- 1,2차 진압실패시 평소 평성된 자체 소방조직 팀별업무 즉각 수행

- 소방차와 소방대원 도착할 때까지 화재 확산 최대한 지연

- 소방대원 도착 즉시 진화작업 가능하도록 협조

<야간‧공휴일>

○ 1차진압(발화초기)

- 화재를 최초로 발견한 근무자는 층내 소화기 및 소화전을 이용하여 1차진압 실시

○ 2차진압(발화 2분 이내)

- 당직사령은 당‧숙직 근무인원과 함께 현장에 출동하여 소화전 및 소화기로 진화작업

○ 3차진압(자체 소방조직 활용)

- 1,2차 진압실패 시 즉시 소방관서에 연락, 소방대원과 합동으로 진화작업 실시

□ 지휘소 설치운영

○ 화재발생시 조정실에 지휘소 설치 운영

○ 지휘계통에 의한 상황 보고

○ 화재현장에 불필요한 인원의 접근 통제

○ 소방차 진입로 확보 및 장애물 처리

□ 주요문서 및 물자반출

○ 비상계획에 따라 주요문서 및 물자를 화재현장으로부터 안전한 곳으로 반출

○ 건물 외부 및 주요 반출 물자 등 도난방지 등을 위한 출입자 통제

□ 응급복구

○ 불씨에 의한 재발화 방지 및 통행로 정리

○ 전기, 전화, 수도시설 등 파괴된 시설물 정리 및 긴구 복구 작업

Ⅴ		기 타 사 항

○ 본 계획은 남부 청사 소방관리업무 전반에 대하여 필요한 사항을 규정하고 있으므로        직원은 내용을 반드시 숙지하고 이행할 의무를 가짐

○ 소방관리자는 방화업무에 관한 그의 지휘 또는 지시를 위반하여 화재의 위험이 있다고         판단될 경우에는 그 시설물에 대하여 강제 수거, 단전, 단수 등 일련의 조치를 취할 수 있음

○ 상황변도에 따라 본 계획을 변경코자 할 때에는 소방안전관리자가 수정 및 보완하고,        필요시 그 내용을 관련부서에 즉시 통보함

○ 당직자(일/숙직)의 방화 순찰 코스는 청사 외부11개소와 청사내 각 사무실 보안 점검과       병행실시

○ 불안전요인 사전 정비 최상의 설비 유지

○ 전직원은 초기진압, 전파, 신고, 통보, 대피, 복구요령 숙지

○ 본 계획은 별도 계획 수립시까지 유효함

붙임: 자위소방대 조직도 1부.  끝.