코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	금천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공동구 및 사업용 전력구·통신구 관련 소방시설 소급설치 안내

1. 평소 화재예방에 적극 협조하여 주신데 대하여 감사드립니다.

2. 소방시설법 및 화재안전기준 개정에 따른 지하구(공동구 및 사업용 전력·통신구)소방시설 소급설치에 대하여 다음과 같이 안내드리오니, 2022. 12. 9.까지 해당 소방시설이 설치될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 소급대상 : 공동구 및 사업용 전력구·통신구

○ 소급시설

구 분	사업용 전력·통신구	공동구
소급시설	소화기, 유도등, 자동소화장치, 자동화재탐지설비, 연소방지설비, 연소방지재, 방화벽, 통합감시시설	소화기, 유도등, 연소방지재, 방화벽, 자동화재탐지설비, 통합감시시설
	※ 현행 화재안전기준 적용

3. 법령 개정사항과 관련 소방시설을 소급 기한 내(`22. 12. 9.) 설치하여 주시고, 기타 문의사항은 금천소방서 예방과(☎02-6981-6481)로 연락주시기 바랍니다.

※ 소급대상 현황중 변동(수정) 사항이 있는 경우 소방서 담당자에게 유선 연락 요망

붙임 1. 공동구 및 사업용 전력·통신구 소방시설 소급 설명자료 1부.

2. (금천)공동구 및 사업용 전력통신구 소급 현황(2021년 4분기)1부.  끝.

	금천소방서장
수신자	한국전력공사 사장(구로금천지사장),한국전력공사 사장(남서울본부장),KT구로지사금천지점
★담당자	최진용		검사지도팀장	代박종덕		예방과장	02/22 양영숙
협조자
시행	예방과-1232	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 342 금천소방서 예방과 검사지도팀	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	부분공개(7)