문서번호	기전과-1577
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이정준		이정호	02/22 석대창
협조	주무관		이건용
	주무관		조소현

2022년 상도터널 미세먼지측정기

점검 결과 보고(2월)

2022. 2.

남부도로사업소

(기 전 과)

2022년 상도터널 미세먼지측정기

점검 결과 보고(2월)

우리사업소에서 관리하는 상도터널 미세먼지측정기의 2월 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드림

❏ 점검개요

○ 일    시 : 2022. 2. 11.(금)

○ 점검대상 : 상도터널 내, 외부 미세먼지측정기(PM10)

○ 점 검 자 : *************************

○ 감 독 자 : 공업8급 이정준

○ 점검내용 : 미세먼지측정기 정상작동 여부 점검

❏ 점검내용

점검 항목	점검 내용		비 고
측정기 작동상태 확인	기기상태점검 및 조정	Sample 및 유로부
		분석 및 검출부
		전자 회로부
측정기 청소	시료채취 및 도입관 청소
측정값 교정	Zero/Span 교정
기타사항	소모품 교체

❏ 점검결과

연번	시설명	점검 결과	조치 내용
1	상도터널(외부)	양 호
2	상도터널(내부)	양 호

붙임  2월 점검결과 보고서 1부.  끝.