코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		중부소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2022년 2월 중『보이는 소화기』유지보수 대상 알림

1. 관련근거

가. 예방과-8731(‘21.6.15.) “『보이는 소화기』유지 및 관리 철저 재강조 알림”

나. 예방과-3937(‘21.3.16.) “2021년『보이는 소화기』설치 및 유지·관리 계획 알림”

2. 보이는 소화기 유지 및 관리 계획에 따른 중구 관내 보이는 소화기 파손 현황을 다음과 같이 알려드리니, 현장대응단, 119안전센터에서는 보수대상을 정비 후 사진첨부 하여 3. 2. (수)까지 예방과로 제출(자체정비실적 포함)하여 주시기 바랍니다.

▢ 보이는 소화기 보수 유지관리 추진

○ 대    상: 보이는 소화기 보수 대상

○ 방    법

예방팀 및 의용소방대원 관내 보이는 소화기 순찰 후 파손 내역 파악	⇒	유지보수 대상 각 부서 시달	⇒	보수대상 신속 정비 후 사진첨부 하여 매월말일까지 결과 제출
예방팀		예방팀		현장대응단, 119안전센터

○ 중점사항

- 화재 발생 시 소화기를 사용한 경우 신규 소화기로 즉시 교체

- 표준디자인 외 부착된 불필요한 홍보 스티커 및 적치된 장애물 제거

- 소화기 도난·망실·케이스 파손·훼손(낙서) 등의 경우 보수하여 항상 사용 가능한 상태로 유지 철저 (유지관리 대장 실적 관리)

붙임  1. 보이는 소화기 파손대상 1부.

2. 보이는 소화기 유지관리 대장 1부(서식).  끝.

							예방과장
수신자					각 안전센터
담당자							이승수			예방팀장					代신상돈					예방과장					02/22 서용석
협조자
시행			예방과-2594									(						)		접수											(						)
우	04611					서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 예방과															/			http://fire.seoul.go.kr/jungbu/
전화		02-2253-0119						/전송			02-2238-1803					/	lss2090@seoul.go.kr												/	부분공개(5)