도로점용(굴착·복구)허가신청 검토보고

(밤고개로-청솔건설)

공무직	주무관	도로보수과장		결재
김경식	송광석	02/22 신준식
협 조

[일련번호 : 인터넷-*******0005]

허가신청정 보	신 청 자	청솔건설(주)							신청일자				2022. 02. 21.
	공 사 명	수서역세권 공공주택지구 조성공사 중 상수관로(인입)공사
	위치정보	밤고개로(자곡사거리)
	굴착정보	폭	연장		면적			굴착심도			예상 차로				땅속설치 시설
		1.6m	45.0m		72.0㎡			1.2m			횡단				상수관로 D400×1열
	복구방법	원인자복구								공사기간				2022.03.02~2022.04.15.
검토내용 및 결과	검 토 자	송광석, 김경식		조사일자			2022. 02. 22.					직전포장년도				2018년
	검토결과	●도로굴착심의 : 완료 ●굴착심도 : 적정 ●복구방법 : 적정 ●병행굴착 : 없음
협의의견	※ 강남구(도로과)에 아래의 허가조건을 부여하여 굴착가능 의견으로 통보코자 함 1. 허가사항 준수 및 작업 1일전 동부도로사업소로 작업일보 제출 후 작업 시행 2. 측구 하월금지(측구를 철거 후 재설치하고 측구 하부는 되메움 및 다짐철저로 포장침하 방지) 3. 표층 확폭복구(A=1.9m×45.3m=86.07㎡)시행
위 치 도						현황사진 및 굴착예상 차로