고압가스 수불부 취수장(02/21)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	02/22 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1046

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	******************************
	납품업체 홍인화학(주)	************************* ********************************

일자	자양취수장
	입고량	뚝도사용량	구의사용량	사용량합계	재고량
이월량					20,255
02.01		567	698	1,265	18,990
02.02		684	668	1,352	17,638
02.03		697	697	1,394	16,244
02.04	5,400	756	737	1,493	20,151
02.05		795	801	1,596	18,555
02.06		883	872	1,755	16,800
02.07		936	937	1,873	14,927
02.08	5,400	851	883	1,734	18,593
02.09	5,400	792	734	1,526	22,467
02.10		745	660	1,405	21,062
02.11	5,400	644	627	1,271	25,191
02.12		758	758	1,516	23,675
02.13		723	683	1,406	22,269
02.14		666	694	1,360	20,909
02.15	5,400	636	601	1,237	25,072
02.16		762	717	1,479	23,593
02.17	5,400	850	851	1,701	27,292
02.18		803	822	1,625	25,667
02.19		744	791	1,535	24,132
02.20		571	639	1,210	22,922
02.21		667	606	1,273	21,649
02.22				0	21,649
02.23				0	21,649
02.24				0	21,649
02.25				0	21,649
02.26				0	21,649
02.27				0	21,649
02.28				0	21,649
03.01				0	21,649
03.02				0	21,649
03.03				0	21,649
합계	32,400	15,530	15,476	31,006