“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	************
(경유)
제목	상수도관 폐쇄공사 협의 결과 알림

************************************호와 관련하여 상수도관 폐쇄공사 협조 요청에 대한 검토의견을 다음과 같이 알려드립니다.

1. 공 사 명: ******************

2. 내    용: 상수도관 폐쇄

3. 공사위치: 동작구 ***************

4. 공사개요: 붙임 도면 및 지침서 참조

5. 검토의견

가. 착공계 제출 및 원인자부담금 납부 후 공사시행 하시기 바람.

나. 상하수도전문 건설사업관리기술자를 감독하에 공사 시행하시기 바람.

다. 단수세대가 많은 구간은 부단수차단 공법으로 시행하시기 바람.(붙임도면 참조)

라. 사용하는 자재는 KS 및 KC 인증제품을 사용하시기 바람.

마. 상수도관 보호 및 순찰 입회업무를 반드시 준수하여 주시기 바람

바. 철거,폐쇄 등 전반적인 사항은 우리사업소와 협의 후 시행하시기 바람.

붙임  1. 상수도 철거,폐쇄 계획도 1부.
2. 상수도관 보호 및 순찰입회업무 지침 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	김태형		시설운영팀장	김선호		시설관리과장	전결 02/22 조임남
협조자
시행	시설관리과-3310	(		)	접수		(		)
우	07062	동작구 여의대방로 10길 97 남부수도사업소 시설관리과	/
전화	02-3146-4597	/전송	02-3146-4639	/	kth54@seoul.go.kr	/	부분공개(6)