현장조사 보고서

주무관		요금관리팀장	요금과장		결재
최병진		이성식	02/22 변정호
협 조

**********************외 1곳에 출장하여 현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022. 2. 21.(월)

보 고 자 : 행정8급 최병진

조       사       내       용

일  시

2022. 2. 21.(월)

건  명

신개축지 점검결과 보고

내용

1. 수전내역

연번	고객번호	주소	기물번호	구경	점검내용	비 고
*	*******	***********	***********	**	****	이상없음
*	*******	****************	***********	**	****	이상없음

2. 조사내용

- 요금과-3016(2022.2.17.)과 관련입니다.

- 상기 주소지는 현재 신축공사중에 있으며, 공사용으로 수도를 사용하고 있음.

- 배관 등 급수실태를 확인한 바 계량기 무단철거, 무단이설, 폐전된 수도관에 급수관 임의연결 사용 등에 대한 조례위반사항은 발견되지 않음..

3. 조사자 의견

- 상기 수전은 현장출장 시 무단사용 등 조례위반사항이 발견되지 않았으며, 현재 공사가 진행중에 있어 공사완료 이전까지 수시로 방문하여 조례위반 예방활동을 지속할 예정임.  끝.

북부수도사업소장 귀하

비  고