문서번호	시설보수과-815
결재일자	2022. 2. 22.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
윤효한		안종필	02/22 최규동
협조	주무관		정종영
	주무관		박우현

자양중계펌프장

수중모터펌프 및 전기설비 수리 계획

2022. 2.

중랑물재생센터

(시설보수과)

자양중계펌프장

수중모터펌프 및 전기설비 수리 계획

자양중계펌프장의 노후된 수중모터펌프(제어반 포함,#4)가 고장이 발생되어  펌프장 관리 및 안전한 수질 운영에 만전을 기하고자 긴급 수리코자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 설비 현황

설비명	형식	규격		수량	설치년도		제작사	비고
******	** **	********************		*	****		****	****
		********************		*	****		****	****
운영 중인 수중펌프			분리된 수중펌프			수중펌프 내부 고압권선

※ 수중펌프 내용연수 11년(조달청 고시기준)

설비명	용량		수량	설치년도		제작사	비고
**********	******************		*	****		****	****
	******************		*	****		****	****
고압반(모터기동반) 전경		모터기동반 전면****			모터기동반 후면****

○ 운영상 문제점

- 수중모터펌프 노후로 빈번한 고장(모터기동반에 2차 피해발생)이 발생하여  안정적 운영 및 수질관리에 어려움이 많음

· 수중모터펌프************************************

********************************************************

· 고압모터기동반*********************************

○ 수리내용

장비명	규격	수리 내용	비고
**** ******	******************* **************	********* ************** ********************* *****************	**
****	******* ***************** ************* *********************** *************** *********************	********** *********** ******* ********** ************ *********	**

※ 철거, 재설치 및 시운전 포함

□ 조치 계획

○ 수중모터펌프 수리 ******

- 사 업 명 : 자양오수중계펌프장 수중모터펌프 수리

- 사업내역 : 수중모터펌프 1대 수리(철거, 재설치 및 시운전 포함)

- 사업기간 : ****************************

- 계약방법 : ***********

· 계약업체 :******************************

· 계약근거 : *************************************

· 계약사유 : *******************************************************************************************************************************************************

*****************************************

- 소요예산 : *******************

· 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(수처리분야 소규모수선비)

-발주 전 검토사항

*****************************

**************************************

***************************************

***************************************

○ 전기 설비 수리 ******

- 사 업 명 : 자양오수중계펌프장 전기설비 부품 구매설치

- 사업내역 : 모터기동반 1대 부품 교체(철거,설치 및 시운전포함)

- 사업기간 : ****************************

- 계약방법 : ********

· 계약업체 :********************************

· 계약근거 : *************************

· 계약사유 : ***********************************************************

- 소요예산 : *******************

· 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리(사업), 중랑물재생센터 수처리 유지보수(사업), 수처리분야 설비 유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(수처리분야 소규모수선비)

-발주 전 검토사항

******************************

**************************************

**************************************

***************************************

○ 추진 일정

- 2022. 2. 계약심사(수중모터펌프) 및 계약의뢰

- 2022. 2. 물품 수리 및 설치

- 2022. 3 ~ 4. 검사 및 준공

○ 향후 계획

- 운영 중인 수중모터펌프가 내구연한을 초과하여 고장과 수리가 반복되므로 2023년 예산 계획 수립 시 반영하여 순차적 교체 추진

********************************************************

붙임  1. 지침서 및 내역서(수중펌프) 1식(묶음파일)

2. 견적서(수중펌프) 1식(묶음파일)

3. 기타 제출 서류(수중펌프) 1식(묶음파일) 끝.