【별지 제4호서식】

물품제조 계약심사 요청서

[온수아리수올림터 모터펌프 제작구매 설치]

부분공개(5)

시 행	시설관리과-3023
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		기전팀장	시설관리과장			결재
조영범		양창진	02/22 유명은
협 조

건 명	온수아리수올림터 모터펌프 제작구매 설치		요청기관		강서수도사업소
산출금액	115,752,000원(금일억일천오백칠십오만이천원)
제조(수리) 기 간	계약일로부터 180일		입찰종료 예정일		2022. 3. 25.
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 강서수도사업소 시설관리과 ․ 작 성 자 : 조영범 (전화번호 : 3146-4016)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	아리수올림터·배수지 노후 기전시설 개량			자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비			115.932
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당				☑ 해당 없음
◦ 제조(수리)개요 - 모터펌프 15HPx150A×1식 철거, 모터펌프 25HPx200A×1식 설치 - 기타 배관부대공사 1식 ◦ 계약방법 : 지명경쟁입찰
◦ 첨부서류 1. 원가 계산서 1부 2. 설계내역서 1부. 3. 유지보수 지침서 1부. 4. 방침서 1부

	발신명의	강서수도사업소장

제조원가계산서
◦ 품 명 :	온수아리수올림터 모터펌프 제작구매 설치	◦ 수 량 :	1
◦ 규 격 :	붙임 참조	◦ 제조기간 :	계약일로부터 180일

구 분 비 목			단위	산 출 금 액			구 성 비(%)	비 고
				수 량	단 가	금 액
제조원가	재료비	직접재료비	식	1	46,188,800	46,188,800	39.90
		간접재료비			-
		작업설․부산물등(△)			-
		소 계				46,188,800
	노무비	직접노무비	식	1	7,518,252	7,518,252	6.50
		간접노무비	식	1	977,372	977,372	0.84
		소 계				8,495,624	7.34
	경비	산재보험료	식	1	314,338	314,338	0.27
		고용보험료	식	1	85,805	85,805	0.07
		건강보험료	식	1	262,762	262,762	0.23
		연금보험료	식	1	338,321	338,321	0.29
		노인장기보험료	식	1	32,240	32,240	0.03
		산업안전보건관리비	식	1	1,659,547	1,659,547	1.43
		퇴직공제부금비	식	1	172,919	172,919	0.15
		기타경비	식	1	3,171,696	3,171,696	2.74
		소 계				6,037,628	5.22
일반관리비 (재+노+경비)x6.0%			식	1	3,643,323		3.15
이 윤 (노+경+일반관리비)x15%			식	1	2,726,486		2.36
소 계
고재처리			식	1	-1,540,045		-1.33
가압원심펌프 제작구매			식	1	39,678,000		34.28
총 원 가					105,229,816		90.91
부 가 가 치 세					10,522,982		9.09
총 계						115,752,000	100.00