모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방시설 완공검사 발급에 따른 소방활동자료조사 계획(LG아트센터)

1. 관련근거

가. 예방과-3221(2022.02.11.)호 『소방시설 완공검사증명서 발급사항 알림』

나. 소방청 훈령 『소방활동 자료조사 등에 관한 규정』

2. 방화119안전센터 관할 소방시설 완공검사 발급 대상에 대한 소방활동자료조사를         아래와 같이 실시하고자 합니다.

가. 대상처 현황 등

대 상 명	위 치	관계자 (시설관련)	완공일	조사일	조사자	비 고
******	*******	*** *****	***********	***********	********	**

나. 조사내용

- 대상물의 위치, 구조, 사용용도, 피난계획,소화활동 설비 등 파악

- 도로 주변 소방차량 긴급통행 사항, 부서 위치, 소방용수시설 등 확인

- 소방시설의 유지· 관리 상태 확인

- 건물진입 및 인명구조방안, 연소확대 우려 지역 등 파악

다. 조사방법

- 대상처 직접 방문 소방 및 방화, 피난시설에 대한 필요사항 질의 및 확인

- 화재진압 및 인명구조활동 시 필요한 자료 수집

- 소방시설 등의 자체점검 실시토록 교육 및 안전교육 병행 실시

- 조사결과는 행정정보시템에 현행화 실시하고 기한 내 제출

붙임  1. 소방활동자료조사 서식(예시) 1부.

2. 소방시설 완공검사 증명서 1부.  끝.

담당자	이선호		2팀장	이규성		센터장	02/22 설영길
협조자
시행	방화119안전센터-574	(		)	접수		(		)
우	07511	서울특별시 강서구 금낭화로26길 10 방화119안전센터(방화동)	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo/
전화	02-6981-5180	/전송	02-560-8247	/	dltjsgh119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)