		동부수도사업소
CU********3*******A14***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	공사완료 보고(293-24, 301호)

옥내급수관 개량 공사를 완료한 건축물의 검사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	*************	처리일	2022.02.23.
공사장소	******************************************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2022. 2.22.		검사일	2022. 2.23.		검사자		신현순
공사방법	교체			공사의범위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소		***************************************************************
	대표자	***		연락처		*************
검사방법	육안검사
검사결과	노후옥내배관 교체 하였음				공사비 지원가능 여부		가능

붙임  공사완료 공사사진 1부.  끝.

주무관							신현순				현장민원팀장					민주홍					현장민원과장					02/23 윤완호
협조자
시행			현장민원과-2399										(						)		접수												(						)
우	04744					서울특별시 성동구 고산자로10길 13 (행당동)																/			http://arisu.seoul.go.kr/
전화		02-3146-2470							/전송			02-3146-2679					/														/	부분공개(6)