정수약품 수불부(2.22.)

문서번호 :	정수과-1050

결 재	주무관	주무관	정수과장
	장주혁	이금재	02/23 김경진

일자	PAC(17%)(ℓ)					PAHCS(ℓ)
	입고량	사용량			재고량	입고량	사용량			재고량
		1계열	2계열	합계			1계열	2계열	합계
이월량					238,494					161,701
02.01		1,946	1,636	3,582	234,912		0	0	0	161,701
02.02		2,206	1,861	4,067	230,845		0	0	0	161,701
02.03		2,265	1,872	4,137	226,708		0	0	0	161,701
02.04		2,243	1,903	4,146	222,562		0	0	0	161,701
02.05		2,223	1,823	4,046	218,516		0	0	0	161,701
02.06		2,292	1,916	4,208	214,308		0	0	0	161,701
02.07		2,264	1,896	4,160	210,148		0	0	0	161,701
02.08		2,279	1,899	4,178	205,970		0	0	0	161,701
02.09		2,327	1,947	4,274	201,696		0	0	0	161,701
02.10		2,411	1,994	4,405	197,291		0	0	0	161,701
02.11		2,278	1,863	4,141	193,150		0	0	0	161,701
02.12		2,297	1,772	4,069	189,081		0	0	0	161,701
02.13		2,305	1,863	4,168	184,913		0	0	0	161,701
02.14		2,314	1,819	4,133	180,780		0	0	0	161,701
02.15		2,300	1,792	4,092	176,688		0	0	0	161,701
02.16		1,010	796	1,806	174,882		1,722	1,380	3,102	158,599
02.17		0	0	0	174,882		2,929	2,349	5,278	153,321
02.18		1,062	948	2,010	172,872		1,385	1,203	2,588	150,733
02.19		2,702	1,774	4,476	168,396		0	0	0	150,733
02.20		1,955	1,694	3,649	164,747		0	0	0	150,733
02.21		2,207	1,878	4,085	160,662		0	0	0	150,733
02.22		2,144	1,819	3,963	156,699		0	0	0	150,733
02.23		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
02.24		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
02.25		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
02.26		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
02.27		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
02.28		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
		0	0	0	156,699		0	0	0	150,733
합계	0	45,030	36,765	81,795		0	6,036	4,932	10,968

일자	과산화수소(ℓ)			가성소다(50%)(ℓ)			폴리아민(kg)			분말활성탄(5%)(kg)
	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량			8,410			90,311			2,683			11,000
02.01		76	8,334		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.02		83	8,251		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.03		84	8,167		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.04		86	8,081		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.05		84	7,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.06		95	7,902		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.07		77	7,825		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.08		100	7,725		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.09		76	7,649		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.10		74	7,575		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.11		52	7,523		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.12		53	7,470		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.13		60	7,410		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.14		57	7,353		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.15		38	7,315		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.16		43	7,272		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.17		43	7,229		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.18		52	7,177		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.19		38	7,139		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.20		45	7,094		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.21		52	7,042		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.22		45	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.23		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.24		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.25		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.26		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.27		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
02.28		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
		0	6,997		0	90,311		0	2,683		0	11,000
합계	0	1,413		0	0		0	0		0	0