문서번호	시설과-915
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
시설관리팀장		시설과장
김현태		02/23 박종수
협조

준공검사 결과 보고

[서울숲 방문자센터 전기 공사(2차)]

2022.  2.

동부공원녹지사업소

(시 설 과)

준공검사 결과 보고

[서울숲 방문자센터 전기 공사(2차)]

서울숲 방문자센터 2층 전기 공사와 관련, 시공사로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련 근거

○ (준공)검사원지정요구서: 공원운영과 – 2125 (2022. 02. 21.)

□ 계약 체결 현황

○ 계약건명: 서울숲 방문자센터 전기 공사(2차)

○ 공사위치: 서울숲 방문자센터 2층

○ 계약금액: *************************

○ 계약일자: 2022. 1. 25.

○ 공사기간: 2022. 1. 26. ~ 2022. 2. 19.

○ 준공계 제출일: 2022. 2. 18.

○ 계 약 자: ****** (대표자 ***)

□ 준공검사 개요

○ 준공검사일자: 2022. 2. 23.

○ 준 공 검 사 자: ********

○ 준공검사내용

검사 항목	주요 검사 내용
전등, 전열 공사	- 전등 설치 상태 검사 - 바닥, 벽 전열(콘센트) 설치 상태 검사 - 스위치 설치 상태 및 전등 점/소등 상태 검사

□ 준공검사 결과

○ 내역서 및 기타 계약조건의 내용과 같이 준공되었음

검사 항목	검사 결과
전등, 전열 공사	- 전등 설치 상태 이상없음 - 바닥, 벽 전열(콘센트) 설치 상태 이상없음 - 스위치 설치 상태 및 전등 점/소등 상태 이상없음

□ 향후계획

○ 서울숲 방문자센터 전기공사(2차) 준공검사 결과, 적합하게 설치 완료되었기에 준공 처리하고자 함

붙임  1. 준공계 1부

2. 준공검사 사진 1부.  끝.