코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	감사원 실지감사 결과 조치사항 통보

1. 감사원 실지감사『승강설비 안전관리실태』(2020.5.28. ~ 6.24.)결과에 대한 조치     사항을 다음과 같이 통보합니다.

연번	기 관 명		조사 대수	유지관리업체 (소재지)	현장점검 확인결과		조치사항
					적발 대수	주요 지적사항	관리주체 (과태료)	안전관리기술자 (업무정지)
1	****** ******		13	********* ********	13	자체점검 미실시 및 허위 입력	해당자치구(*******)에 통보	점검자(*******)퇴사로 처분불가
2	** *** **	*****	48	*********** *******	26	일부항목 미실시 및 허위 입력	해당자치구(***)에 통보	점검자(*******)업무정지 1개월(‘21.9.30 ~10.30) 처분
		***	17	********** ********	5	일부항목 미실시 및 허위 입력
3	******		23	********** *******	23	일부항목 미실시 및 허위 입력	해당자치구(**************************)에 통보	*****에 통보
4	******		13	********** ********	13	일부항목 미실시 및 허위 입력	해당자치구(***)에 통보	점검자(*******)업무정지 1개월(‘21.9.30 ~10.30) 처분
5	*******		2	********** ********	2	일부항목 미실시 및 허위 입력	해당자치구(****)에 통보	점검자(***)업무정지 1개월(‘21.9.30~10.30) 처분

□ 감사지적사항 및 조치결과

붙임 1. 감사원 실지감사결과 과태료 부과 현황 1부.(압축파일)

2. 감사원 실지감사결과 자체점검 관련 업무정지 현황 1부.(압축파일). 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시감사위원회(감사담당관),감사원장(공공감사운영단 공공감사정책과장)
주무관	이현준		건축설비팀장	전종원		건축기획과장	02/23 박순규
협조자	주무관	박지영		주무관	이호완
시행	건축기획과-3898	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 서소문로 124 씨티스퀘어 14층, 건축기획과	/
전화	02-2133-7118	/전송	02-2133-0750	/		/	부분공개(6)