문서번호	급수운영과-2476
결재일자	2022. 2. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
차승현		이승우	02/23 최춘근
협조

품질시험계획서 제출에 따른 검토 보고(2021년 신사동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약))
품질시험계획 접수에 따른 검토 보고 (2021년 신사동 외 6개동 상수도공사)

2022. 2.

강남수도사업소

(급수운영과)

품질시험계획 검토보고

우리사업소에서 시행 중인 2021년 신사동 외 6개동 상수도공사와 관련하여 ***********으로부터 품질시험계획서가 제출되어 다음과 같이 검토결과를 보고드림

□ 관련근거

❍ 건설기술진흥법 제55조

❍ 건설기술진흥법 시행령 제89조, 제90조, 92조

□ 공사 계약 현황

❍ 공 사 명: *******************************

❍ 도 급 자: ***********

❍ 계약금액: *************

❍ 계약기간: ***********************

❍ 감리(업체): *********************

❍ 품질관리자: *********************

□ 품질시험계획 개요

❍ 품질시험계획

구 분	공 종	시험 종목	물 량	시험빈도	계획 시험 횟수
****	******* *********** ***********	******************************	**	******* *******	*********************************** ********
	********************* ***********	******************************	**	******* *******
	****** ***********	******************************	**	******* *******
	**** ***********	******************************	**	******* *******
****	*******************	******************	**	*******	*********************************************************

❍ 품질관리자 배치계획

- 성      명 : ****************

- 등      급 : *******

- 자격종목 및 번호 : ***************

- 건설공사 업무수행기간 : ****************

❍ 품질실험실 배치 계획 : **

□ 품질시험계획 검토결과

❍ 품질시험계획서 검토

- 품질시험계획 자재: 적정

· 관급자재 : 수도자재사업소에서 자재 검수를 완료하고 공사현장에 공급되어 별도 품질시험계획이 불필요(감독관 외관 검사 실시)

· 사급자재 : 관내 지역에 산재되어 시행하는 소규모 연간단가계약 공사의 특성을 감안하여 자재 공급이 승인된 사급자재의 시험성적서로 대체

(건설기술 진흥법 시행령 제91조)

❍ 품질관리자 배치 검토

- 품질관리자 배치: 적정(품질관리분야중급기술인)

※ 관련근거: 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : 초급기술인 1명 이상

□ 조치계획

❍ 상기 품질시험계획서 검토결과에 따라 ***********에게 품질시험계획 승인 통보코자함

붙임  품질시험계획서 1부.  끝.