염소용기 계근대장(취수장 02/22)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	02/24 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1086

2022년 02월 22일                                                                      10차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0322	565	0304	568
2		0373	563	0622	542
3		3100	564	0658	539
4		0317	565	0371	560
5		0376	562	0635	538
6		740	542	0367	566
7
8
9
계		6병	3,361kg	6병	3,313kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,840kg		3,390kg
	자체계근	9,010kg		3,410kg
용기무게		3,361kg		3,313kg
납품수량		5,479kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		79kg		97kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.