문서번호	정수시설과-1090
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	정수시설과장
배용우		전준원	02/24 유통희
협 조

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(6차) 계획

2022. 2.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(6차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제6차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

◯ 공 사 명 : 2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)-2차수

◯ 공사기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 3. 31.

(총공사기간: 2021. 4. 1. ~ 2022. 3. 31.)

◯ 계약금액 : ********************************

◯ 도 급 자 : *************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한 : 2022. 3. 15.

◯ 작업목적 및 내용

- 배출수처리장 농축조 1,2분배조 유지보수용 분전함 설치

· 공사목적 : 배출수처리장 농축조 청소 등 정비작업 시 안전한 전기 사용을 위해 정수과에서 분전함 설치 요청[정수과-731(2022.2.8.)호]

· 소요자재

▸ 1분배조

케이블(F-CV 4C 10㎟ 16m), 접지선(F-GV 10㎟ 16m)

분전함(600×800×170 1면), 폴리에틸렌전선관(42mm 12m) 등

▸ 2분배조

케이블(F-CV 4C 10㎟ 64m), 접지선(F-GV 10㎟ 64m)

분전함(600×800×170 1면), 폴리에틸렌전선관(42mm 60m) 등

◯ 추정 공사비 : *******

◯ 조치의견 : 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행하고 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임 1. 관련공문 1부.

2. 작업지시내역서(6차) 1부.  끝.