문서번호	급수운영과-2736
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
김병국	임인택	02/24 代임인택
협 조

광암4중블록 경계밸브 점검 결과 보고(12월)

광암4중블록 경계밸브 점검 결과보고(12월)

2021년 우리 사업소의 중블록별 유수율 제고를 위하여 광암4중블록 경계밸브를 점검하고 그 결과를 보고함.

Ⅰ		추진근거

○ 2020년 유수율 향상 추진실적 종합 평가결과【누수방지과-3236호(2021.3.23.)】

○ 2021년 유수율 향상 종합추진계획 알림【누수방지과-3403호(2021.3.29.)】

Ⅱ		점검현황

□ 광암4중블록 경계밸브

연번	위치	설치연도	구경	밸브실 종류
1	송파구 가락동 479번지 앞	2012-11-30	700mm	구형
2	송파구 문정동 69-5번지 앞	2008-10-01	500mm	구형

□ 점검사항

○ 점검기간 : 2021. 12. 23.

○ 점 검 자 : 이덕규외 2인

○ 점검내용 : 중블록 경계밸브 계·폐여부, 누수여부 등

○ 점검사진

송파구 가락동 479번지 앞	송파구 문정동 69-5번지 앞

□ 점검결과 : 이상없음

Ⅲ		향후계획

○ 지속적인 중블록 별 경계밸브 점검 시행

○ 경계밸브 이상이 신속히 정비 등 조치 시행

붙임  위치도 1부.  끝.