		소방학교
수신	내부결재
(경유)
제목	서울특별시 소방학교 중앙훈련탑 지열히트펌프 수리(세관) 계획

1. 교육지원과-1975(2022.02.15.)호『소방학교 훈련탑 난방설비 고장발생 보고』와 관련입니다.

2. 우리 소방학교 중앙훈련탑의 지열히트펌프 열교환기의 잦은 고장(에러코드)발생으로 진단한바, 세관작업이 필요하여 아래와 같이 수리하고자 합니다.

가. 대    상: 소방학교 중앙훈련탑

나. 수리일자: ***************

다. 수리내용: **************

라. 수리업체: *********************************

마. 소요예산: ********************

***********************************

바.지출방법: *********************

사.예산과목: 소방학교 청사 및 시설장비 유지관리/ 공공운영비

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부.

4. 통장사본 1부.  끝.

담당자							이창희			시설운영팀장					전정석					교육지원과장					02/24 정선웅
협조자
시행			교육지원과-2546									(						)		접수											(						)
우	03312					서울특별시 은평구 통일로 1031-21 교육지원과 시설운영팀 (진관동)															/			fire.seoul.go.kr/school
전화		02-2106-3632						/전송			02-2106-3699					/	nikita1@seoul.go.kr												/	부분공개(6)