“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	노원구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가신청에 따른 업무 협의 회신(노원구 공릉동)

1. 노원구청 건축과-12851(2022.02.22.)호와 관련입니다.

2. ************ 건축허가 신청에 따른 급수공급에 관한 우리 사업소의 의견을 회신하오니, 붙임 협의조건이 잘 이행될 수 있도록 건축주에게 안내바랍니다.

가. 급수관련 주요이행 조건

1) *********************

2) 위치도를 참조하여 급수관 부설방향으로 보호통(******************) 설치공간 확보

3) 「동파 및 누수사고 예방을 위한 안내문」을 숙지하여 공사시행(붙임2)

붙임  1. 급수협의조건 1부.

2. 누수사고 예방을 위한 안내문 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	서호태		급수운영팀장	이문성		급수운영과장	전결 02/24 이승완
협조자
시행	급수운영과-2822	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3373	/전송	02-3146-3389	/	ghxo56@seoul.go.kr	/	부분공개(6)