시민을 위해 최선을 다하는 영등포소방서!
	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	노유자시설 완공검사신청 대상 현장확인 결과 보고(선*초 병설유치원)

1. 관련근거

가. 민원접수-6033(2020.11.12.)호 「소방공사감리 결과보고(통보)서」

나. 예방과-3101(2022.2.24.)호 「노유자시설 완공검사신청 대상 현장확인 계획」

2. 위와 관련 노유자시설 소방시설공사 완공검사신청에 따른 현장확인 결과를 다음과      같이 보고합니다.

가. 일  시 : 2022. 2. 24.(목) 13:30 ~ 14:30

나. 대  상 : ************

다. 건축주 : *******

라. 위  치 : ********************

마. 주용도 : 노유자시설

바. 구  조 : 철근콘크리트조 지상1층/지상4층, 3개동, 연면적 7,998.56㎡

중 지상1층 병설유치원 간이스프링클러 신설  530㎡

사. 확인자 : ***********************

아. 결  과 : 감리결과보고서와 현장에 설치된 소방시설 일치함

자. 설치된 소방시설 : 소화기구(증가), 간이스프링클러설비(신설),

자동화재탐지설비(변경),가스누설경보기(변경),

시각경보기(변경),자동화재속보설비(신설),유도등(변경)

붙임  1. 소방시설완공검사증명서(일반용) 1부.

2. 현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	임선길		예방팀장	代강우선		예방과장	02/24 김금숙
협조자
시행	예방과-3162	(		)	접수		(		)
우	07301	서울특별시 영등포구 문래로 197(영등포동4가)	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	02-6981-7072	/전송	02-6981-7076	/	limsg3@seoul.go.kr	/	부분공개(6)