【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	기술진단과-1583
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		기술진단과장	생산부장			결재
동세원		유통희	02/19 서대훈
협 조

건 명	모터펌프 효율측정장비 구매		요청기관			생산부 기술진단과
산출금액	66,348,700원
구 매 예정일자	2021. 3.		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2021. 3. 12.
예정원가 작성자	․ 담당부서 : 생산부 기술진단과 ․ 작 성 자 : 동세원 (전화번호 : 3146-1364)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	모터펌프 효율측정장비 구매			자본적지출,유형자산취득,공기구비품,자산취득비			80,000
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당			■ 해당 없음
◦ 구매개요 모터펌프 효율측정장비 1식 구매 ▪데이터수집장치, 온도 및 압력센서, 노트북, 전력품질분석기 등
◦ 첨부서류 1. 산출기초조사서 1부 2. 과업지시서 또는 규격․사양서 1부 3. 특정제품선정심사위원회 결과 서류(심의결과 보고서, 심의의결서, 의결사항) <해당시> 각 1부 4. 그 밖에 심사에 필요한 서류

	발신명의	서울특별시상수도사업본부장

물품구매 산출기초조사서

◦ 건  명 : 모터펌프 효율측정장비 구매

품 명	규 격	단 위	수 량	산 출 조 사 근 거				산 출 가 격		중소기업 제품여부 (○,×)
				리벤타	아이핍	협성 히스코		최저단가	금 액
데이터 수집장치		EA	1	18,370,000	19,820,000	58,000,000		18,370,000	18,370,000	○
온도센서 (예비품포함)	±0.001℃	EA	2	3,630,000	4,200,000			3,630,000	7,260,000
압력센서 (예비품포함)		EA	2	2,750,000	3,100,000			2,750,000	5,500,000
커플링		EA	2	594,000	610,000			594,000	1,188,000
케이스		EA	1	715,000	760,000			715,000	715,000
운영프로그램		EA	1	12,100,000	13,500,000			12,100,000	12,100,000
전력량계		대	1	4,235,000	4,500,000			4,235,000	4,235,000
연장케이블		EA	1	1,386,000	1,400,000			1,386,000	1,386,000
노트북		대	1	1,980,000	2,100,000			1,980,000	1,980,000
				네모테크	티지테크	올테스트
전력품질 분식기		대	1	7,200,000	8,400,000	7,900,000		7,200,000	7,200,000
교정성적서		식	1	383,000		383,000		383,000	383,000
공 급 가 액									60,317,000
부가세									6,031,700
합 계									66,348,700

작성자 : 기계6급   성명 동 세 원  (인)

확인자 : 기술진단과장   성명 유 통 희  (인)