문서번호	시설과-1584
결재일자	2022. 2. 24.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		시설과장
정성순	천미영		전결 02/24 문석기
협 조

서울대공원 에너지진단 용역 추진계획(안)
서울대공원 에너지진단 용역 추진계획(안)

2022. 2.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 1호~8호	□	■

서울대공원 에너지진단 용역 추진계획(안)

우리 대공원 에너지사용 시설물에 대하여 외부 전문가로부터 성능시험 및 관리상태 등에 대한 진단을 실시, 에너지시스템 합리화 방안을 모색하고 이용효율을 높여 에너지 절약에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 에너지이용 합리화법 제32조 및 같은 법 시행령 제36조

○ 에너지다소비사업자(연간 에너지 사용량 2,000toe 이상 사업장)는 5년마다 시행

□ 에너지진단 운용규정(산업통상자원부고시 제2019-223호)

○ 에너지진단 범위와 방법,단계별 세부 진단내용, 진단보고서 작성기준 명기

□ 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정(산업통상자원부고시 제2020-97호)

○ 제7조(에너지진단 및 ESCO 추진): 에너지 2천 티오이 이상인(에너지다소비사업자) 공공기관은 에너지이용 합리화법 제32조 및 에너지진단 운용규정(산업통상자원부 고시)에 적용

Ⅱ		에너지진단 개요

□ 에너지진단 개요

○ 용어정의: 에너지진단전문기관이 개별 사업장의 에너지이용 흐름을 파악하여 에너지 손실 요인을 발굴하고 에너지절감을 위한 대책과 경제석 분석 등으로 최적의 개선안을 제시하는 기술컨설팅

○ 에너지진단 대상: 에너지사용량 합계가 2,000toe 이상인 에너지다소비사업자

- 서울대공원 ’21년 에너지사용량 3,320toe

※ toe(tonnage of oil equivalent): 석유, 가스, 전기 등 모든 에너지에 공통 적용하는 에너지단위로 원유 1톤이 발열하는 칼로리(cal)을 기준으로 표준화한 단위

○ 진단주기 만료기한: 2022년 4월까지(매 5년마다 시행, 최근 ’17. 3월 시행)

○ 에너지진단 단계 및 세부 진단내용

단 계	세부 진단내용
사전조사	▪ 에너지 이용시설 및 설비 관련 현황파악 ▪ 에너지 사용형태, 제품생산 및 설비의 운용현황 파악 ▪ 현장진단 일정, 각종 자료 및 진단 지원사항, 진단보고서 제출일자 등에 대한 상호협의 및 정보교환
현장진단	▪ 설비별 에너지 사용현황 상세 파악 ▪ 에너지진단 세부계획 수립 ▪ 측정장비에 의한 현장중심 진단 실시 ▪ 에너지 운영시스템 점검 ▪ 설비별 운전성능 및 운전상태 파악 ▪ 에너지 손실요인 및 개선방안 도출 ▪ 도출된 개선방안에 대한 투자경제성 분석 ▪ 진단결과 도출된 개선방안에 대한 설명 ▪ 에너지관리기준의 이행실태 확인
분석 및 보고서 작성	▪ 현장진단시 도출된 개선방안 상세 분석 ▪ 적용가능 신기술 및 참고자료 수집 ▪ 시설투자에 따른 기술적용사례 등 시장조사 ▪ 진단보고서 작성 및 개선내용 평가 또는 감수 ▪ 협의된 기간내 진단보고서 제출

○ 에너지진단 진행절차

1. 진단신청 및 진단계약

[진단대상자⇨진단기관]

➡

2. 진단실시

[진단기관]

➡

3. 진단보고서 작성

[진단기관]

4. 보고서 접수

[한국에너지공단]

➡

5. 투자 및 개선이행

[진단대상자]

➡

6. 개선이행실태조사

[진단기관]

○ 진단결과 활용

- 진단보고서에 제시된 에너지절감 사업 개선이행(진단대상자)

- 관련기관에 진단보고서 작성 제출(진단기관)

- 진단기관이 진단사업장 3년간 개선안 이행실태 확인 및 기술지도 실시(진단기관)

Ⅲ		소요예산

□ 용 역 명: 서울대공원 에너지진단 용역

□ *************

○ 한국에너지공단 선정 에너지진단기관 평가 A등급 이상(’21. 7월 기준)

□ 계약방법: 수의계약

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약의 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

□ 예산과목: 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비(기계설비 정비)

Ⅳ		추진일정

□ 2022. 2. : 에너지진단 전문기관 선정 및 계약 시행

□ 2022. 3. : 에너지진단 신청서 제출(진단기관 ⇨ 한국에너지공단)

□ 2022. 4. : 에너지진단 용역 완료

붙임  1. 과업지시서 1부

2. 용역내역서 1부

3. 에너지진단 운용규정 1부. 끝.