코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	서초구청장(주거개선과장)
(경유)
제목	사업시행계획인가 신청에 따른 협의 회신(방배신동아)

1. 서초구 주거개선과-6608(2022.2.17.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 방배신동아아파트 재건축정비사업 사업시행계획인가 신청에 따른 협의에 대하여 아래와 같이 회신합니다.

가. 사업개요

- 사 업 명 : 방배신동아아파트 재건축정비사업

- 건축규모 : 지하3층/지상35층, 아파트 7개동 843세대

나. 검토의견

- 하수도법 제11조 및 제16조 규정에 의거 사업지 주변 공공하수도 신설·폐지 시 인허가 절차를 이행할 것

- 하수도 설계·시공과 관련된 사항은「하수도 설계기준(2019, 환경부)」,「2030 하수도정비 기본계획(2018, 서울시)」등 최근 관련규정을 준수하고, 공공하수도 관리청인 자치구 하수도 관리부서와 협의하여 처리할 것

- 공사완료 후 공공하수도에 대해 하수도법 제15조 규정에 따라 사용개시 공고를 이행하고, 공공하수도 관리청에 시설물 인계를 철저히 할 것

- 사업시행으로 인한 우·오수 발생량 변화로 하수도 통수능에 영향을 미치는 경우 수리 검토서와 하수도 개량·신설 계획(안)을 자치구 하수도 관리부서와 협의할 것

- 사업준공 시 공공측량을 실시하고 성과심사를 받아 하수도전산관리시스템에 GIS DB 서버에 탑재하고, 폐지되는 공공하수도 시설은 삭제할 것

- 하수도원인자 부담금 부과 대상으로 사업준공 전 오수발생량을 산정하여 최종 확정금액을 납부할 것.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박성웅		하수계획팀장	노승원		물재생계획과장	02/25 박홍봉
협조자
시행	물재생계획과-2595	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3788	/전송	02-2133-1042	/	psypsw@seoul.go.kr	/	대시민공개