“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	강동구청장(푸른도시과장)
(경유)
제목	허브천문공원 사면 유실에 따른 보수 요청

1. 본청 안전총괄과-2029호(2022.2.4.)와 관련입니다.

2. 중대재해처벌법 시행에 따른 우리사업소 안전관리 대상 시설물에 대해 우리사업소에서 길동배수지 안전점검을 시행 하였습니다. 귀 구에서 관리하고 있는 허브천문공원 사면이 붙임의 사진대지와 같이 유실되어 있어 길동배수지 안전이 우려되는 상황이며,

3. 우기시 추가 유실이 우려되고 유실된 토사가 도로로 흘러내릴 경우 허브천문공원을 이용하는

주민들의 통행시 안전사고가 우려되고 있으니 조속한 시일 내 조치하여 주시기 바랍니다.

*******************

4. 또한, 우기시 사면이 붕괴될 우려가 있으니 유실·붕괴를 방지하기 위한 임시조치 및 안전사고 방지를 하여 주시고, 향후 조치계획을 우리사업소로 3.4까지 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  사진대지 1부.  끝.

	강동수도사업소장
시설관리팀장	김주경		시설관리과장	이규희		강동수도사업소장	02/25 김명용
협조자
시행	시설관리과-3015	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51 (성내동)	/
전화	3146-5209	/전송	3146-5239	/	*********@seoul.go.kr	/	부분공개(5)