코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	금천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	전기 및 가스 화재예방 안전관리 강화 계획

1. 예방과-100 (‘22.1.20.)호「2021년 겨울철 소방안전대책」 과제 1-5와 관련입니다.

2. 겨울철 전기 및 가스 화재예방 안전관리 강화계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 대    상 : 65개소(관내 중점관리대상 및 2021년도 비화재 2회이상 발생대상)

나. 기    간 : 22. 2. 28. 까지(겨울철 기간 중)

다. 방    법 : 소방특별조사 및 화재안전컨설팅 시, 관계인 지도 및 공한문 발송

라. 내    용

○ 전기 분전반·배전반에는 소공간용(小空間用) 소화용구* 설치

*형식승인 기술기준 제정 전까지 KFI 인정제품 사용

○ 콘센트 화재 시 자동소화 기능이 있는 화재안전콘센트 사용

○ 주택 등에 가스타이머 콕 설치

○ 제품 규격용품 사용 및 미사용시 플러그 제거

형태	패치형	합성수지 튜브형	노끈형	금속봉형
설치사진
장소	콘센트, 배전반 등	배전반, 전기제품 등	배전반, 피트공간 등	배전반, 전기제품 등

○ 음식물 조리 중 잠자리에 들거나 자리 이탈 금지

○ 가스 사용전 환기, 사용중 확인, 사용 후 밸브 잠금

붙임  전기 및 가스 화재예방 안내문 1부.  끝.

★담당자	최진용		검사지도팀장	代박종덕		예방과장	02/25 양영숙
협조자
시행	예방과-1383	(		)	접수		(		)
우	08580	서울특별시 금천구 시흥대로 342 금천소방서 예방과 검사지도팀	/
전화	02-869-1119	/전송	02-853-0119	/		/	대시민공개