투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공정회의 및 현장점검(2.23.~24.) 결과 알림 및 공사 안전관리 철저)

1.업무지시현장 : 동북선 도시철도 민간투자사업[1공구] 금호건설 주식회사, 동북선 도

시철도 민간투자사업[1공구] 주식회사 동해종합기술공사, 동북선 도시

철도 민간투자사업(2공구) 주식회사 호반산업, 동북선 도시철도 민간

투자사업(2공구) 주식회사 수성엔지니어링, 동북선 도시철도 민간투자

사업[1공구] 동북선도시철도주식회사

2.작 성 일 자 : 2022-02-25 09:02:37

3.지 시 내 용

가. 동북선 1·2공구 합동 공정회의 및 현장점검(2. 23.~24.)과 관련입니다.

나. 동북선 1·2공구 공정회의 및 건설공사장 안전관리와 관련하여 실시한 현장점검 결과를 붙임과 같이 알려드리오니 공사장 공사관리(안전, 민원 등)에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

○ 개요(회의 및 점검 결과)

- 중대재해시 초등대응 체계 구축(본부) 숙지 및 모의훈련 실시 등 필요 등 초동대응 철저

- 지하매설물 손괴사고 재발방지 대책 마련 참고자료 활용 및 현장관계자 사고 사례 교육 실시(상수도 사고, 전력, 통신, 지반침하 등)

- 동북선 전구간(정거장, 환기구) 지하매설물(상수도, 전력, 통신 등)에 대하여 관종, 위치 및 심도, 규격 등이 표시된 지장물 도면(평면도 및 단면도 표시-실명제, 비상연락망 등)을 현장 내 크게 비치(공사안내판 수준)하여 누구나 확인 할 수 있도록 공유 및 전파(협력사)

- 흙막이가시설 공사 중 토류판 설치 전 지하수 등으로 토사유출 및 암반 버력, ?덩어리(지반 및 차수그라우팅 고결재)가 추락 가능하므로 충분히 제거, 특히  압성토 다짐 및 작업공간 위치 등 안전성 확보 후 토류판 뒤채움 등 공사 추진(전구간 현장) 등

※ 세부사항 첨부 참조

붙임 공정회의 및 현장점검 결과 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							안대호			동북선2과장					김현기					도시철도사업부장					02/25 이철
협조자				주무관						왕태현
시행			도시철도사업부-1905									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110 (태평로1가)															/			WWW.seoul.go.kr
전화		02-2133-7220						/전송			02-2133-0754					/	dhahn@seoul.go.kr												/	부분공개(5,6)