“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
		수도자재관리센터
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 일반 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)

계측관리과-728(2022. 1. 25.)호 및 수도자재관리센터-1935(2022. 2. 11.)호와 관련하여

2022년 기계식 수도계량기 및 유니온을 다음과 같이 구매하고자 합니다.

1. 건    명 : 2022년 일반 소형 수도계량기 및 유니온 조달구매(1차)

2. 소요예산 : ***********************************

3. 구매수량 : ***********************************

4. 구매규격

가. 수도계량기 : 15~50㎜, 복갑습식, 무연황동, 니켈상부, 조작방지캡, 100배율, 1.6배수

나. 유니온 : 수도미터(부품) 유니온, 15~50㎜, 무연황동

※ 그 외 세부규격은 (붙임 8) 품질관리기준에 따름

5. 구매방법 : 조달구매(다수공급자계약 2단계 경쟁, MAS표준평가방식Ⅳ B형)

6. 납품방법 : 분할납품 가능

7. 납품장소 : 수도자재관리센터

8. 납품기한 : 계약일로부터 45일

9. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기 교체(33203),

수선유지교체비(214), 급수계량기교체비(01)

10. 동점자 우선순위 : 종합점수가 동일한 경우 납품대상 업체의 선정은 ①고용 우수기업, ②제안율 낮은자 순으로 하고, 점수가 같은 경우 ③추첨에 의함

붙임  1. 일반 소형 수도계량기 조달등록업체 현황 1부.

2. 물품매입명세서 1부.

3. MAS 표준평가방식 Ⅳ 배점기준 1부.

4. 녹색제품 구매가능 검토서 1부.

5. 다수공급자계약 2단계경쟁 제안공고(안) 1부.

6. 일반 소형 수도계량기 제안공고 시 선호도 평가기준 1부.

7. 일반 소형 수도계량기 제안공고 시 선호도 평가결과 1부.

8. 품질관리기준(구매 규격서) 1부.

9. 2022년 수도계량기 구매시행 계획(방침서) 1부.  끝.

▣ 추산필 / 추산번호 4528 / 2022.2.25

주무관							고예담			계량기관리팀장					최성진					주무관					김영미				소장						02/25 박희복
협조자				행정관리팀장						김미애
시행			수도자재관리센터-2767									(						)		접수											(						)
우	06900					서울특별시 동작구 노들로 734 (노량진동)															/
전화		02-3146-1944						/전송			02-3146-1965					/	koy2@seoul.go.kr												/	부분공개(5)