문서번호	녹색에너지과-7736
결재일자	2021. 3. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	햇빛발전팀장	녹색에너지과장
정찬교	정삼모	03/26 김호성

직영 태양광 시설물 유지관리 계획

2021. 3.

기후환경본부

(녹색에너지과)

’21년 직영 태양광 시설물 유지관리 계획

우리 시에서 운영하고 있는 태양광 시설물에 대해 전문 시설관리 업체와 유지보수 계약을 체결하여 안정적인 운영 관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

○「서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시안」(’21.4월 시행 예정)

- 제12조(태양광설비의 점검과 관리) : 태양광설비의 관리부서는 점검과 관리업무 수행

► 점검은 일상(월차), 정기(분기), 전수(연차)로 구분하여 실시

□ 추진계획 : 유지관리 용역 체결하여 매월 점검 및 관리

○ 용역대상 : 직영 태양광 시설물 28개소(14kW)

- 이동식태양광(2개소), 버스쉘터 태양광(1개소)태양광그늘막(1개소), 가판대태양광(24개소)

- 직영 태양광 시설물 현황(붙임1), 현장 사진(붙임2) 참조

구 분	개소수	시설 개요
*******	***	· ********************** · ************ · *******************
********	***	· ******************** · **************** · *******************
*******	***	· ********************** · ********* · *******************
*******	****	· ***************************** · ************ · *****************

○ 용역내용 : 「서울특별시 태양광설비의 설치와 관리 등에 관한 기준 고시안」에             따른 관리 및 점검

- 월별점검 : 외관점검 및 정상동작 확인

- 분기점검 : 적외선 열화상 점검, 인버터 접속함 등 먼지청소

- 연차점검 : 전기설비 점검(절연저항, 접지저항 측정)

- 특별점검 : 태양광 발전설비 정상가동에 문제가 발생한 때, 자연재난 대비 및 기타 외부기관 안전점검 등의 사유가 발생한 때 점검

※ 직영 태양광설비 현물출자 계획(市→서울에너지공사) 중으로 소유권

이전 시 본 용역은 타절 준공하고 에너지공사에서 시설 관리

□ 계약개요

○ 계약명 : ’21년 직영 태양광설비 유지관리 용역

○ 계약방법 : *******

****************************

***********************************************                     *********

**********************************************                    *******************************

○ 소요예산 : ********************

○ 예산과목 : *********************************************************

□ 추진일정

○ 용역 발주 및 계약 : ’21. 3월

○ 유지관리용역 수행 : ’21. 3 ~ 12월

붙 임  1. 직영 태양광 시설물 현황 1부.

2. 직영 태양광 시설물 사진 1부.

3. 유지관리용역 견적서 1부. 끝.