코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	코로나19 임시 선별검사소 화재안전관리 강화 추진 결과 보고

1. 관련근거

가. 예방과-29161(’21.12.29., “코로나19 임시 선별검사소 화재안전관리 강화 추진 (알림) ”)호

나. 예방과-22432(’21.10.27.)호 “2021년 겨울철 소방안전대책”

2. 한파 특보로 인한 기온강하로 온풍기 등 난방기구 사용증가로 화재위험요인이 증대함에 따라 코로나19 임시 선별검사소에 대한 화재예방 안전관리 강화 추진결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 추진기간 : 2021. 12. 29.(수) ~ 12. 30.(목)

나. 추진대상 : 코로나19 임시 선별검사소 4개소

다. 추진방법 : 소방서장 등 현장점검

라. 중점 지도사항

○ 온풍기, 전기난로 등 난방 기구 및 화재위험 전기제품 안전사용 지도

○ 난방 기구, 전기제품 주변 인화성 물질 방치 및 가연물 적치 행위 금지

○ 선별진료소 내․외 소화기 분산 비치 지도 및 사용법 등 안전교육

○ 비상구 등 피난대피통로 확보 및 화재예방 안전관리 당부

○ ‘안전하기 좋은 날(매월 둘째주 수요일)’자율 안전점검 실시 안내

마.추진결과 : 붙임참조

붙 임 : 코로나19 임시 선별검사소 화재안전관리 강화 추진 결과 1부.  끝.

담당자	신락성		예방팀장	代장동열		예방과장	02/25 남기범
협조자
시행	예방과-3935	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 2층 예방과 (고척동)	/
전화	02-6981-6271	/전송	02-2619-3102	/		/	부분공개(5 6)