문서번호	원수관리과-342
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		원수관리과장
김종필		02/28 이종근
협조

『중대재해 예방을 위한 본부장 주관 현장점검』관련

강북취수장 안전점검 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 02.

강북아리수정수센터

(원수수관리과)

『중대재해 예방을 위한 본부장 주관 현장점검』관련

강북취수장 안전점검 지적사항 조치결과 보고

중대재해 예방을 위한 본부장 주관 강북취수장 현장점검 결과 지적사항에 대하여 조치 완료하고 그 결과를 보고드림

□  관련근거

○ 중대재해 예방 본부장 주관 현장점검 결과 송부 및 보완조치 요청

· 안전조사과-1489(2022.2.18.)

□  현장 점검개요

○ 취수장 점검대상 시설물

- 염소저장소 및 염소가스 운영시설

- 취수장 고압전기실 및 펌프 등 기계설비

- 토목 구조물 및 도수관로 시설(2,200~2,600㎜×4열, 총17.3㎞)

○ 점검일자 : 2022. 2. 9.(수) 13:00~17:30

○ 점 검 자 : 본부장 및 강북아리수정수센터 소장 등 10명

□ 지적사항 조치결과

○ 강북취수장 취수시설 주변 환경정비(경계휀스 배수로 정비)

○ 취수장 기전설비(변압기) 접근금지 표지 미부착

○ 조치완료 사진

강북 취수장 취수시설 주변 환경정비	경계휀스, 배수로 정비 (’22.2.25. 정비완료)

강북 취수장 기전설비 접근금지 표지 표식 추가	접근금지 표지 개선 (’22.2.23.정비완료)

□ 향후계획

○ 강북취수장 각 분야별 시설물에 대한 주기적 현장 순찰 및 점검하여 안전사고 예방

○ 유관공사시 상수도시설물에 손괴 등이 발생하지 않도록 현장입회 및 안전사고 발생 방지하도록 지도·감독 철저.  끝.