	중부소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2022년 3월 중 소방용수시설 정기조사 계획 알림(현장대응단)

1. 2022 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『03.소방용수시설 및 비상소화장치 관리』과 관련입니다.

2. 3월 중 현장대응단 소방용수시설 정기조사 계획을 아래와 같이 알립니다.

가. 기    간: 2022. 3. 1.(화) ~ 3. 31.(목)

나. 대    상: 674개소                                   ※ 비상소화장치 제외

합계	지상식소화전	지하식소화전		저수조	급수탑	비소
		일반	다용도
674 (비소제외)	192	475	2	5	0	46
	고장 18개소 (사용가능7, 사용불가11, 임시폐전0)	고장 56개소 (사용가능42, 사용불가14, 임시폐전0)	.	.	·.	고장 2개소 (사용가능2)

다. 조 사 자: 전 직원(구조대원, 구급대원 제외)

라. 담당 현황 및 조사 일정: ‘붙임 참조’

※ 현장대응단 각종 훈련, 일정에 따라 변경 가능함

마. 조사 내용

〇 소방용수시설 위치 파악 및 사용 가능 여부 확인

〇 소화전 심도, 수압, 보온여부, 제수변 도색 상태 확인

〇 소방차량 진입 가능 여부 및 소화전 주변 주차구획선 등 조사

바. 조사 방법

〇 소방용수시설과 병행하여 취약 지역 지리조사 실시

〇 주간 및 당번 근무 시 출동 인원 확보 하에 차량 및 도보로 조사

〇 담당 용수 조사자 휴가 및 현장대응단 운영에 따라 당월 점검 일자 변경하여 탄력적 조사

〇 출동 인원 부족 또는 우천 시 차량 동원하여 조사 가능

사. 결과 조치

〇 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정 조치

〇 소화전 고장 및 매몰 위치 불명 등 중요사항은 즉시 보고

〇 소방용수시설 조사 결과와 119행정정보시스템 용수 현황 기록 일치 철저

붙임 2022년 3월중 소방용수시설 정기조사 계획(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최수준		진압3대장	권건혁		지휘3팀장	김승모		현장대응단장	02/28 박태성
협조자
시행	현장대응단-1337	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	부분공개(6)