코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	종로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 재난대응과-19899(2021.9.30.)호「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사⸳정비 계획 알림」

나. 재난관리과-6770(2021.10.12.)호「2021년 동절기(하반기) 소방용수시설 일제 조사⸳정비 계획 알림」

다. 예방과-15615(2021.11.2.)호「2021년 겨울철 소방안전대책 알림」

2. 겨울철 소방안전대책 관련 2021년 동절기(하반기) 소방용수시설에 대한 일제 조사·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2021. 10. 12.(화) ~　11. 26.(금)

나. 대    상 : 총 3,144개소

※ 소방용수시설 2,865, 비상소화장치 268, 비상소방용수 11

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손 확인 및 출수 시 적정수압 확인

2) 소방용수시설 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소방용수시설 주변 5m 이내 주·정차금지 단속 적극 추진

3) 지하식 소화전 맨홀 현황 파악

※ 신규 디자인 맨홀 교체 및 맨홀 내 주정차금지 문구 기재 여부

4) 소방용수 보조시설 적정 설치 여부 확인(소방용수표지 등)

5) 노후소화전(30년 이상) 점검 실시 후 노후 등급별 재분류(S,A,B,C,D)

6) 소화전 위치 확인(위도, 경도 파악)

7) 소방용수시설 도색 및 보온 대상 파악

8) 소방차 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치 상태 확인

9) 비상소화장치 유지 관리 철저(수관적재 상태, 내외부 청결 유지 등)

※ 부속 시설 설치 유무(가압펌프, 잠금장치 등) 및 KFI 검정품 여부 파악

10) 소방용수시설 관련 성과평가 및 점검 방법 등 적수 방지 순회교육 실시

11) 의용소방대 합동 소방용수시설 조사·점검 실시

붙 임  1. 소방용수시설 일제 조사⸳정비 결과 1부.

2. 소방용수시설 및 비상소화장치 세부 현황 1부.

3. 일제 조사정비 고장 소방용수시설 현황 1부.

4. 소방용수시설 도색 및 보온 대상(사진 별도 첨부) 1부.

5. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 1부.

6. 소방용수시설 일제점검 의용소방대 동원 현황 1부.

7. 소방용수시설 일제점검 의용소방대 출석부(체온) 1부.

8. 소방용수시설 일제 조사 점검 순회교육 결과 1부.  끝.

담당자	송치현		대응총괄팀장	代권오교		재난관리과장	02/28 우경식
협조자
시행	재난관리과-1280	(		)	접수		(		)
우	03153	서울특별시 종로구 종로1길 28	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)