내 가족, 우리 이웃을 지키는 소중한 첫걸음 “주택용 소방시설 설치”
		송파소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 3월 중 소방용수시설 정기조사 계획 보고(현장대응단-수정)

1. 관련근거

가. 재난관리과-358(2020.1.14.)호 「2020년 소방용수시설 정기점검 및 정비계획 알림」

나. 현장대응단-793(2022.1.26.)호 「인사발령에 따른 소방용수시설 담당자 변경 보고」

2. 위 근거와 관련, 2022년 3월 중 현장대응단 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이     보고합니다.

가. 기  간: 3월 중 각 팀 주간 및 당번 근무 시

나. 대  상: 소방용수시설 614개소 (공설)

1) 공설 소방용수시설 614개소 (소화전 611, 저수조 2, 급수탑 1)

2) 비상소화장치 1개소

다. 안전 책임자: 진압대장

라. 중점 확인 사항

1) 시설물 매몰, 파손 및 주변장애요인

2) 소화전 상태

3) 정체수 퇴수 조치 및 골목길 등 주차구획선 확인

4) 지상식 소화전 캡 확인 등

붙 임  3월 소방용수시설 담당자(현장대응단) 1부.  끝.

담당자							한창근			진압3대장					이병성					현장대응단장					02/28 홍성원
협조자
시행			현장대응단-1915									(						)		접수											(						)
우	05737					서울특별시 송파구 오금로51길 56 현장대응단(마천)															/
전화		02-6981-5394						/전송			02-406-1084					/													/	부분공개(6)