문서번호	시설관리과-3690
결재일자	2022. 2. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
최식범		김선호	02/28 조임남
협조

2022년 2월 동작구 퇴수조치 결과 보고

2022. 2.

퇴 수 량 내 역
2022년 2월 28일			작업자	실 장		부실장
작업구역	동작구 지역			박기우		최식범
일 시	장 소	구 경	수압	시 간 (분)	퇴수량 (톤)	사 유
2/22	*********	65	7.6	30	74	****
계				30	74

붙 임  1. 2022년 2월 공공용수관리대장 1부.

2. 2022년 2월 관말퇴수관리대장 1부.  끝.