“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	’22년 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획 알림

1. 녹색에너지과-4237(2022.2.25.)호와 관련입니다.

2. 강풍, 화재 등에 의한 태양광 시설의 안전사고 예방을 위하여 태양광설비 안전점검을 시행코자 하오니, 태양광 관리부서에서는 자체 점검계획을 수립하여 안전점검을 실시하고 점검계획서를 ’22.3.3.(목)까지 기전설비과로 제출하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 市부지에 임대하여 설치된 발전사업 시설(붙임5 참조) 은 민간사업자 주관 하에 안전점검을 실시하고, 각 재산관리부서는 민간사업자 점검결과를 수합하여 주시기 바랍니다.

	〈 태양광 안전점검 계획 〉
- 점검기간 : ’22. 3. ~ ’22. 12. - 점검대상 : 시, 산하기관, 자치구에 설치된 태양광 발전시설 전수 - 점검방법 : 설비 파손 및 동작상태, 모듈 / 인버터 / 접속함 결함여부, 청소상태 등 (붙임3 참조, 태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트) - 점검결과 : ’22.6.24.까지 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력 (3~6월 중에 실시한 일상·정기점검 체크리스트 결과 입력)

※ 시설 점검·보수 시 안전사고 예방을 위한 안전·보건 의무조치에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. (중대재해처벌법 의무사항 확인)

붙임  1. 관련 공문(녹색에너지과) 1부.

2. 공공태양광 설비 안전점검 및 유지보수 계획 1부.

3. 태양광설비 점검항목 및 요령, 점검 체크리스트 1부.

4. 공공태양광 발전시설 현황 1부.

5. 민간태양광(市부지임대) 발전사업 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	정수시설과1-6,서부수도사업소장,동부수도사업소장,강서수도사업소장,남부수도사업소장,시설관리과장
주무관	김동완		기전설비과장	최강욱		생산부장	02/28 김창중
협조자
시행	기전설비과-1755	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1336	/전송	02-3146-1319	/	ehddhks0113@seoul.go.kr	/	부분공개(5)