"흔들리지 않는 양심! 당신이 아름답습니다."
		서대문소방서
수신자		내부결재
(경유)
제목	2022년 3월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사 계획

1. 2022년도 소방재난 업무가이드『재난대응 행정편 제3(소방용수시설 및 비상소화장치 관리)』와     관련입니다.

2. 홍은119안전센터 3월 중 정기 소방용수시설 조사 및 취약지역 지리조사를 다음과 같이     실시 하고자 합니다.

가. 조사기간: 2022. 3. 7.(월) ~ 3. 25.(금)-(주간근무일 탄력적 운영)

나. 조사대상: 542개소(지상식97, 지하식445), 비상소화장치 36개소

다. 안전책임자: 1팀 2팀 3팀 각 팀장 및 선임자

라. 중점 확인사항

1) 소방용수시설 주변 5M이내 주차구획선 확인 및 장애물제거

2) 담당수리 주변 변동된 상황 및 소방활동상 취약지리 조사

3) 각종 도로공사 및 보수공사로 인한 소방차량 통행의 지장 유무 확인

4) 지상식 소화전 캡 및 지하식 소화전 고리부착 유무 등

붙 임  2022년 3월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.  끝.

담당자							김성일				진압1대장					김병욱					119안전센터장					02/28 이보상
협조자
시행			홍은119안전센터-718										(						)		접수												(						)
우	03604					서울특별시 서대문구 홍은중앙로 83																/			http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		02-6981-5549							/전송			02-6981-5547					/														/	대시민공개