		금천소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원업무 처리 결과 안내(오피****)

평소 소방안전에 관심을 가져주시고 의견을 주신 것에 대해 감사의 말씀을 드립니다.

귀하께서 요청하신 민원(*******************) 사항은 ‘****************************************’는 뜻으로 이해됩니다.

귀하의 민원에 대한 처리 결과를 다음과 같이 알려 드립니다.

2022년 2월 28일 현장 방문하여 건물소방안전관리자 입회 하에 확인한 바, 생활물품등은 발견치 못하였습니다.

(소방관련법 위반 검토사항) 14층 복도에 생활용품(택배박스 등)이 일부 발견되었으나 화재등 비상 상황시 통행이 불가능 할 정도는 아닌 것으로 확인되었고 , 엘리베이터 앞 방화문은 화재발생시 자동으로 폐쇄되는 소방시설로 소방법 및 건축법에 맞게 설치․관리중입니다.  참고로「서울특별시 소방시설 등에 대한 불법행위 신고 포상 조례」상 피난방해 위반행위에 공용복도 또는 계단상에 물건적치 또는 장애물을 설치하는 행위는 금지하고 있지만 아래와 같은 예외 사항이 있음을 안내 합니다.

예외 : 물건적치 또는 장애물 설치에 해당하지 않은 경우

1. 복도에 자전거 등을 복도(통로)폭의 1/2이내의 범위에서 질서있게 일렬로 정비하여 피난 가능하도록 확보한 경우

2. 상시보관이 아닌 일시보관 물품으로서 즉시 이동이 가능한 단순 일상 생활용품 등이 피난에 장애가 없이 보관되는 경우

3. 복도 끝이 막힌 구조로 그 끝쪽에 피난 및 소방활동에 지장이 없도록 물건 등을 보관하는 경우

4. 특정소방대상물의 규모, 면적, 수용인원을 고려하여 즉시 현지시정이 가능한 경우(현장상황에 따라 판단)

※ 귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우, 금천소방서 예방과(☎02-6981-6491)로 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다.

담당자							유재광			위험물안전팀장					박종덕					예방과장					02/28 양영숙
협조자
시행			예방과-1513									(						)		접수											(						)
우	08616					서울특별시 금천구 시흥대로 342 금천소방서(예방과)															/
전화		02-6981-6491						/전송			02-2187-8342					/	20477@seoul.go.kr												/	부분공개(6)