	서울대공원
수신자	시설과장
(경유)
제 목	홍학사 시설 보수 협조 요청

우리과 홍학사의 시설보수 요청을 아래와 같이 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 요청 사항

동물사명	해당 장소	요 청 내 용	비고
홍학사	홍학사 보일러실	전기보일러 불량(누수)로 교체 요청
	홍학사 창고	폰드 급수밸브 라인 안전을 위한 핸드레일 설치 요청 (안전점검 지적사항)

끝.

	동물복지2과장
주무관	우경미		주무관	최종운		동물복지2과장	03/02 박용춘
협조자
시행	동물복지2과-1389	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102 (막계동)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개