염소용기 계근대장(취수장 02/25)

주무관	정수시설과장			결재
이용철	03/02 유통희
협 조

문서번호 :	정수시설과-1209

2022년 02월 25일                                                                      11차

구분		입고현황		출고현황		비고
순번		용기번호	용기무게	용기번호	용기무게
1		0632	542	0659	540
2		0304	568	0390	562
3		0658	539	0315	564
4		0371	560	737	536
5		0635	538	0379	562
6		0364	567	0305	565
7
8
9
계		6병	3,314kg	6병	3,329kg
납품장소		자양취수장 염소저장실
계량무게	용기구분	염소		공병
	공인계근	8,800kg		3,410kg
	자체계근	8,980kg		3,430kg
용기무게		3,314kg		3,329kg
납품수량		5,486kg 납품수량 (5,400kg)		-
정산 후 잔량		86kg		101kg
납품자 및 차량번호		성명 :****		차량번호 : ***********

붙임. 1. 염소용기 계량증명서.

2. 공용기 계량증명서.

3. 거래명세표 사본.  끝.