문서번호	서울숲관리사무소-782
결재일자	2022. 3. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		운영팀장	서울숲관리사무소장
김희곤		김숙경	03/02 송복식
협조
	주무관		한리라

『세곡동 성당 앞』

오수맨홀 준설 및 배관오수 제거 보고

2022. 2.

동부공원녹지사업소

(서울숲관리사무소)

『세곡동 성당 앞』

오수맨홀 준설 및 배관 오수 제거 보고

율현공원 내 둥지 화장실 오수와 관련하여 세곡동 성당으로부터 오수맨홀 역류 민원해결 요청이 있어, 아래와 같이 오수를 긴급 제거하고 이를 보고드림

민원발생

○ 일  시 : 2022. 1. 16(수)

○ 민원인 : 세곡동 성당 사무장 ******************

○ 내  용 : 세곡동 성당 앞 오수맨홀 역류현장 재발생 되어

악취가 심하므로, 신속한 조치요망

문제점

○ 오수맨홀 근본적인 문제해결 공사 추진 중에 있으나,

○ 공사계약 절차 등 조속한 공사 시행에 어려움이 있음

문제해결

○ 오수맨홀 역류에 따른 악취 및 일요일 미사에 지장이 없도록    성당 이용시민이 많은 일요일 이전에 오수맨홀 내 준설 및    배관의 오수제거 필요 함.

○ 세곡동 성당 앞 오수맨홀 작업 현장경험이 있는 우리하수구

변기 막힘 뚫음 전문업체에 의뢰 조속한 민원해결 및 예산

절감(당초 : 1,100,000원 → 변경 : 800,000원)

○ 지급경비 : 800,000원

지급방법

○ 채주청구에 의해 채주 통장에 입금조치

○ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 서울숲공원지원과, 녹지     관리수준향상 및 도시녹화지원, 공원관리 및 도시녹화지원,     동부공원녹지사업소 산하공원 유지관리, 일반운영비, 사무     관리비.

첨부 : 세곡동 성당 앞 오수맨홀 준설 및 배관세척 사진 1부. 끝.