“ 안전은 생각이 아닌 행동으로! ”
	중부소방서
수신	중부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	2022년 2월 고장 소방용수시설 보수 의뢰(중부소방서)

1. 평소 소방재난행정에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소에 감사드립니다.

2. 2022년 2월 기준 고장 소방용수시설에 대한 보수 대상을 통보드리니 붙임을 참고하시어 우선 순위에 따라 보수하여 주시기 바라며, 형식변경 등 요청한 사항을 함께 보내드리니 시민의 안전과 적절한 화재 대응을 위해 조속히 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 소방용수시설 보수 대상: *****

1) 1순위 [화재경계지역 내 고장 소방용수시설, 비상소화장치 연결 소화전(사용불) 및 민원 관련 *****

2) 2순위 [진입불가(곤란)지역 고장(사용불) 소방용수시설 및 비상소화장치 연결 소화전(사용가) *****

3) 3순위 [그 외 지역 고장(사용불) 소방용수시설 ******

4) 4순위 [소방차량 진입불가(곤란)지역 고장(사용가) 소방용수시설 *****

5) 5순위 [그 외 지역 고장(사용가) 소방용수시설 ******

나. 형식변경 등 요청 내역: 소화전 *************및 *********

붙임: 고장 소방용수시설 현황 1부.  끝.

	중부소방서장
담당자	곽호준		대응총괄팀장	전현주		재난관리과장	03/02 이재홍
협조자
시행	재난관리과-1164	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394 중부소방서 재난관리과 (무학동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	2254-1192	/전송	2256-0119	/		/	부분공개(6)